**İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İKMİB)**

**COSMOPROF NORTH AMERICA 2026 MIAMI FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU**

**KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI İHALESİ**

**HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ**

1. **TEKLİF ŞARTNAMESİ**
   1. **MAL, HİZMET VEYA İŞİN KONUSU**

Bu teklif şartnamesi; aşağıdaki iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır:

**Amerika Birleşik Devletleri**’nin **Miami** şehrinde yer alan **Miami Beach Convention Center**’da **27-29 Ocak 2026** tarihleri arasında düzenlenecek olan **Cosmoprof North America 2026 Miami Fuarı Milli Katılım Organizasyonu** kapsamında Türkiye Pavyonu genel tasarımı ve firma stantlarına uyarlanması, firmaların stantlarına ilişkin talep ve dataların alınması ve gerekli iletişimin zamanında yürütülmesi (talep edilen mobilyaların temini, ilave malzemenin fiyatının firmadan doğrudan tahsili vd.), nihai teknik ve 3D çizimlerin firmalar ile paylaşılması, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne **(bundan sonraki bölümlerde İKMİB olarak anılacaktır)** tüm dataların iletilmesi, elektrik-su gibi siparişlerin verilmesi, fuar idaresi ile konstrüksiyona ilişkin iletişimin yürütülmesi, konstrüksiyon süreci dahilindeki tüm üretim, koordinasyon, kurulum, montaj, söküm ve teslim öncesi temizlik gibi tüm çalışmaların yapılması hizmetlerini kapsayacaktır.

**Yapılacak olan tasarımda Türkiye imajını ve Kozmetik sektörünü ön plana çıkarak görsel, renk, malzeme kullanımına azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Fuarda sergilenecek ürün grupları aşağıdaki gibi olacaktır. Bu ürünlere uyum sağlayabilecek yenilikçi tasarımlar tercih sebepleri arasında olacaktır.**

* Uçucu yağlar: Lavanta, bergamot, okaliptüs vb. kişisel bakım ve aromaterapide kullanılan meyve aromaları gibi
* Esanslar: Parfüm yapımında, oda kokularında vb. koku kullanımı için üretilen esanslar
* Parfüm, kolonya, oda kokuları
* Mumlar
* Makyaj ürünleri
* Makyaj yapımı için kullanılan malzemeler
* Cilt bakım ürünleri (kremler, serumlar, cilt ve makyaj temizleme ürünleri vb.)
* Saç boyları, şampuanlar, duş jelleri, saç bakım ürünleri
* Diş macunu, diş fırçası ve diş bakımına yönelik ürünler
* Deodorantlar, roll-on deodorantlar, erkek tıraşına yönelik tıraş köpüğü, bıçağı vb. tıraşa yönelik ürünler
* Aerosol (Deodorant, tıraş köpüğü gibi kabını oluşturan, içine dolum yapılan malzemelerin genel adı)
* Sabunlar
  1. **TEKLİFİN ŞEKLİ VE SON GÖNDERME TARİHİ**
     1. Teklif, istekli firmalardan yazılı olarak **kapalı zarf** içerisinde alınacaktır.
     2. Teklif mektubunda yer alacak **ekli fiyat teklif formuna (Ek-1),** isteklinin işbu şartnamede belirtilen teknik detay (malzeme, adet, vd.) ve çizimlere uygun vereceği **teklifin fiyatı rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.** **Ekli teklif formuna yazılacak fiyatlar KDV hariç olarak belirtilmelidir.** **KDV’ye ilişkin hususlar varsa ayrıca belirtilmelidir.**
     3. **İstekli tarafından, teklif konusu milli katılım organizasyonu için sadece bir 1 (bir) teklif verilmelidir.**
     4. Teklif mektubu, **istekli firmanın teklif vermeye yetkili kişisi tarafından imzalanmalı ve firma adına kaşelenmelidir.** Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, **her sayfası imzalanmalı ve kaşelenmelidir**.
     5. Teklif mektubunda, **ekli teklif formu ile birlikte istekli firmanın imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi mutlaka yer almalıdır.**
     6. İKMİB tarafından yapılacak değerlendirmede, **teklif mektubunda aşağıdaki dokümanların yer alması beklenilmektedir.**
* Fiyat Teklif Formu *(Ek-1’de örneği sunulmaktadır.)*
* İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi
* İş Örnekleri ve Referans Listesi
* Ek Malzeme Listesinin Fotoğrafları ve Fiyat Listesi
* (varsa) Alternatif Çizim Detayları ve Fiyat Teklif Formu
  + 1. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren **istekli** **firmanın unvanı ve** **“Cosmoprof North America 2026 Miami Fuarı Türkiye Pavyonu Konstrüksiyon İhalesi” ibaresi** yazılmalıdır. Zarf kapatıldıktan sonra, **zarfın kapanan kısmı da teklif veren tarafından imzalanmalıdır.**

3

* + 1. Kapalı zarf, teklif veren istekli firma tarafından **elden veya posta yoluyla** **en geç 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 16.30’ye kadar** aşağıda belirtilen kişi adına ve aşağıdaki adrese teslim edilmelidir.

**Sedef SANCI, Kimya Sektör Şubesi (İKMİB-İMMİB)**

**Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat:6**

**Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Cad. No:3**

**P.K.34197 Bahçelievler/İSTANBUL**

* + 1. Yukarıda belirtilen hususlara uygun olmayan, duyuruda belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler hiçbir surette değerlendirmeye tabi tutulmaz. Postada yaşanabilecek gecikmelerden ötürü İKMİB sorumluluk kabul etmeyecektir.
  1. **TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ**
     1. Teklifler, İKMİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir Komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları istekli firmalara yazılı olarak bildirilecektir.
     2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve istekli firmanın benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır. İstekli firmanın uluslararası fuarlarda ulusal stant konstrüksiyonu tecrübesi olması tercih nedeni olacaktır. Bu nedenle isteklinin teklif mektubunda tasarım çizimlerine, fiyatlandırmasına, halı ve ahşap gibi numunelerine ilaveten daha önce gerçekleştirilen stant konstrüksiyonlarına ilişkin referanslara ve fotoğraflara yer vermesi değerlendirmede dikkate alınacaktır.
     3. İstekli firmalar, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İKMİB’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
     4. İKMİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. İstekli firmalar, İKMİB’ in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İKMİB’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
     5. Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a) Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli.

b) Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

d) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

e) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

* + 1. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekli firmalar, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır:
* Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,
* Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
* İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
  1. **ALIMIN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI HALİ**
     1. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra, yüklenici firma ile işbu şartnameye uygun olarak her bir fuar işi için ayrı ayrı yazılı sözleşme yapılacaktır.
     2. Yüklenici firma, her sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde ilgili sözleşmenin toplam tutarındaki geçici teminat mektubunu İKMİB’e vermekle yükümlüdür. Bu teminat mektubu, hizmetin yüklenici firmadan sözleşme çerçevesinde belirlenen şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İKMİB’in söz konusu teminat mektubunu nakde çevirme hakkı saklıdır.
     3. İşin ödemesi, sözleşmesi yapıldıktan sonra banka havalesi ile gerçekleştirilecektir. Sözleşmenin toplam bedelinin %50’si, sözleşmenin toplam tutarındaki geçici teminat mektubu İKMİB’e teslim edildikten 20 gün sonra ödenecektir. İşin bakiye %50 tutarı ise, işe konu fuarın bitiminden sonra 20 gün içinde ödenecektir.
     4. Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim ve harç yüklenici firma tarafından ödenecektir.
     5. **Türkiye Pavyonunun alan (m2) ölçülerinde artış/azalış olursa, m2 başına düşen fiyat teklifleri üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**

1. **TEKNİK ŞARTNAME**
   1. **TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI ALAN BİLGİSİ**
      1. Teklife konu Cosmoprof North America 2026 Miami Fuarı milli katılım organizasyonu **Miami Beach Convention Center’**da gerçekleşecektir.
      2. Teklife konu organizasyon için **İKMİB’e tahsis edilen (Türkiye Pavyonunun) alan krokisi** ekte sunulmaktadır **(Ek-2).** Türkiye Pavyonunun alan (m2) ölçülerinde artış/azalış olursa, m2 başına düşen fiyat teklifleri üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
      3. Teklife konu organizasyonda **toplam net sergileme alanı detayları ile stant yerleşim bilgileri** aşağıda sunulmaktadır. İKMİB’e tahsis edilen alanda stantların m2’ye göre dağılımını gösterir yer planı ekte sunulmaktadır **(Ek-3).**

Net Sergileme Alanı : 250,00 m2 (Toplam)

Firma Alanı : 226,00 m2

İKMİB Stantı : 24,00 m2

* 1. **PROJE TEKNİK DETAYLAR**

İşbu şartname kapsamında, yüklenici firma tasarımına/projesine ilişkin tüm teknik detayları teklifi ile birlikte iletecektir. (Stant konstrüksiyon malzemeleri, zemin malzemeleri, stantların üst alınlığına dair detaylar, stantlarda uygulanacak grafikler vb. tüm detaylar teklifte belirtilmelidir.)

* 1. **ZEMİN MALZEMESİ**
     1. Stant zeminleri 5 cm yükseltilmiş zemin ve beyaz renk suntalam (melamin) olacaktır. Zemin kenarları alüminyum çıta ile kapatılacaktır. Stant zemini kurulduktan sonra üzerine mutlaka naylon serilerek korunacaktır. (Stant zemin malzemesinin fuar hazırlık süreci boyunca açık kalması laminant yüzey üzerinde çiziklere sebep olmaktadır.)
  2. **STANT KONSTRÜKSİYONU**
     1. Cosmoprof North America 2026 Fuarı için stant genel konstrüksiyonunda, bölücü duvarlar suntalam olarak imal edilecektir. Alınlık kısmı boya şeklinde 180x45 cm Foreks üzeri baskı olarak üretilecektir. Yüzeylerin çizilmeye karşı korunması için ambalajlanması ona uygun yapılacak ve fuar alanına uygun rötuş boyası da getirilecektir. Stant genel yüksekliği zemin dahil 455 cm olarak üretilecektir. Arka duvar yüksekliği h :280cm, alınlık yüksekliği h:20 cm, görsel yüksekliği h:60 cm olacaktır. Alınlık üzerine beyaz renk boyalı 100 cm ara ile profiller montajlanacaktır. Komşu stantların bulunduğu alanlarda stant arkası temiz bir şekilde ya da kumaş ile kapatılacaktır. Firma bölücü duvarları h:200 cm yüksekliğinde olacaktır. Her firma bölücü duvarının ön kısmında pleksi totem ve ışıklı logo baskısı bulunacak, logo alanlarına katılımcı firmaların logo uygulamaları yapılacaktır.
  3. **STAND ÜST ALINLIĞI**
     1. Cosmoprof North America 2026 Miami Fuarı için stant üst alınlık konstrüksiyonu ekli projede belirtildiği şekilde ahşap olarak imal edilecektir. Görsel malzemesi ışıklı kutu harf olacaktır. kiriş üzerine 50 w raylı spot aydınlatmalar bağlanacaktır. Görseller fuar alanına kırıştırılmadan ve zarar verilmeden taşınacak, herhangi bir potluk bırakılmadan gerilmesi sağlanacaktır.
  4. **GRAFİKLER**
     1. Stantlar üzerine yerleştirilecek olan tüm görsel malzeme, slogan, logo ve baskıların tamamı SAFİR ETKİNLİK YÖNETİMİ tarafından yapılarak monte edilecek olup, üretim, baskı bedeli sözleşme bedeline dahildir. Işıklı görsellerin tamamı ışıklı pleksi üzeri baskı malzeme yapılacak olup, fuar alanında düzgün montajı sağlanacaktır.
     2. Cosmoprof North America 2026 Miami Fuarında katılımcı her firma için;
     3. Köşe Stant ise;

Projede belirtilen adette 100x200 cm h lightbox görseli (stant büyüklüğüne göre adet değişmektedir.)

2 ADET 50x50cm ışıklı firma logosu (Totem ve Arka Duvar üzerine)

1 ADET 80x70 cm h firma logosu (info desk/banko önü üzerine)

3 ADET Firma alınlık ismi baskısı yapılacaktır.

* + 1. Ara Stant ise;

Projede belirtilen adette 100x200cm h lightbox görseli (stant büyüklüğüne göre adet değişmektedir.)

2 ADET 50x50cm ışıklı firma logosu (Alınlık taşıyıcı kolon üzerine)

1 ADET 80x70 cm h firma logosu (info desk/banko üzerine)

3 ADET Firma alınlık ismi baskısı yapılacaktır.

* 1. **ELEKTRİK, SU, BEDELLERİ ve PROJE**
     1. Türkiye pavyonundaki tüm elektrik projesi yüklenici firma tarafından hazırlanacak ve fuarın açılışından en az 30 gün önce proje onayı ilgili birimlerden alınarak İKMİB’e iletilecektir.
     2. Tüm elektrik, su, internet bağlantı ücretleri İKMİB’e ait olmakla birlikte, elektrik ve su online siparişlerinin verilmesi yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
     3. Sigorta kutuları uygun adalarda mutfak içerisine konumlanacaktır, diğer adalarda m2 alanı en büyük katılımcı firmanın alanına montajlanacaktır. Sigorta kutuları bir keson veya müdahale kapağının içerisinde kolay ulaşılacak alanda yer almalıdır. Aynı zamanda orta ana hat duvarında bulunan LED trafolarına erişebilmek içinde uygun bir köşede elektrikçinin içeri girip müdahalede bulunabileceği bir müdahale kapağı montajlanmalıdır.
     4. Her bir katılımcı firma Stantı içerisinde, İKMİB stantlarında oturma gruplarında ve mutfak alanlarında 3’lü grup priz bulundurulacaktır.
     5. Elektrik bağlantılarının gözetim ve kontrolü yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Grup prizler Avrupa tipi ya da universal girişli olmalıdır. Uygun giriş özelliklerine sahip olmayan prizler kabul edilmeyecektir. Tüm kablolamalar fuar idaresinin istediği şekilde yapılacaktır.
  2. **AYDINLATMA**
     1. Stant genel aydınlatması LED spotlar ile sağlanacaktır. Spotlar ile ürünlerin ve karanlık kalan alanların detay aydınlatması yapılacaktır. Aydınlatma rengi beyaz renk olmalıdır, kullanılacak LED’ler beyaz renk olmalıdır. Aydınlatma adetleri projeye uygun olarak uygulanacaktır. Lightboxlar içerisinde yer alan LED’ler mercekli olacaktır, kalitesiz şerit LED kullanımı kabul edilmeyecektir.
  3. **TEMİZLİK, MONTAJ, TEKNİK EKİP**
     1. Cosmoprof North America 2026 Fuarı kurulum süresi ortalama 48 saat olup, teklif veren firmaların bunu hesaba katarak tekliflerini iletmesi gerekir. Stant kurulumu için yeterli sayıda personel fuar alanında çalışır vaziyette bulunmalıdır. Supervisorlar ve elektrikçiler bulunduğu holde kalmalı ve bulunduğu alanın dışına çıkmamalıdır. Ekibe aktif çalışmayan kişi sayısı dahil değildir. (Firma sahibi, vitrin- info desk gibi demonte mobilyaları kuran işçiler, yemek almaya veya hırdavat malzeme almaya gidip gelen yardımcı personel)
     2. Stantlar, **26 Ocak 2026 tarihinde temizliği yapılmış olarak firmalara teslim** edilecektir. Özellikle cam vitrin, cam raf, info desk, masa ve sandalye gibi ekipmanların, zemin ve duvarların detay temizliği yapılacaktır. Camlarda leke, buğu, çizik gibi defolar kabul edilmeyecektir. Fuarın ilk günü açılış saatinden önce stantların temiz bir şekilde katılımcı firmalara teslimi yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
     3. Her personelin iş güvenliği ayakkabısı yanında bulunmalıdır, iş ayakkabısı eksikliği yüzünden yaşanan vakit kayıpları mazaret kabul edilmeyecek, cezai şart uygulanacaktır.
     4. Türkiye Standının inşasında görev alacak tüm çalışanların yol, konaklama, yemek, sigorta giderleri vb. yüklenici firma tarafından karşılanacak olup, fuar süresince ortaya çıkabilecek teknik yardım taleplerini karşılamak üzere ayrıca en az 2 teknik eleman tahsis edilecektir.
     5. Yüklenici firma, Fuar İdaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla, gerekli teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür.
     6. Türkiye Standının ölçülendirilmiş projesini onay almak üzere Fuar İdaresine göndermek sözleşmeci firmanın sorumluluğundadır.
     7. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.
  4. **MOBİLYALAR**
     1. Ekte örneği sunulan projede yer alan mobilyalar stantlara yerleştirilecektir. Mobilyaların nakliye esnasında zarar görmemesi için paketlenme işlemleri düzgün olarak yapılacaktır, kenar ve köşeleri darbelere karşı korunacaktır. Masalar, vitrinler, info desklerin ve sandalyelerin montajlanmış olarak getirilmesi tercih sebebidir. Aşağıda belirtilen adetlerde mobilya fuar alanına getirilmelidir.
     2. Yapılacak tasarımda aşağıdaki nitelikte mobilyaların kullanılması beklenmektedir:
     + **MASA VE SANDALYE:** Stantlarda masalar 60 cm. çapında veya kare, 18 mm. kalınlığında beyaz renk suntalam veya cam olacaktır. Masa ayakları temiz, paslanmamış ve dengeli olacaktır. Sandalyeler için beyaz renk tercih edilecek olup, İKMİB onayına sunularak renk alternatifleri ve modelleri üzerinde alternatif sunulabilir. Sandalyeler için Eames Chair tarzında özel modeller tercih edilecek; standart beyaz fuar sandalyeleri **kabul edilmeyecektir.**
     + **CAM RAF ÜNİTESİ:** Her firmada 3 sıra cam raf monteli olacaktır. Cam rafların takıldığı yerler ekstra güçlendirilecektir.

Ölçü:100cm(g) x25cm(d)  
Raf Aralığı 35cm dir.

* + - **AHŞAP RAF ÜNİTELERİ:** Her stantta 4 sıra **beyaz** metal profil konstrüksiyon taşıyıcı, ahşap raflardan oluşan raf modülü kullanacaktır.

Ölçü:60cm(g)x30cm(d)  
Raf Aralığı 35cm dir.

* + - **IŞIKLI CAM VİTRİN:** Her firma için sergileme ünitesi olarak 80x40x200 LED spot ışıklı cam vitrin kullanılacaktır. Vitrin arka cam kapağı kilitli olacaktır. Vitrinler fuar alanına demonte olarak getirilebilir ancak kurulum ve bağlantılarının zamanında yapılması yüklenici firmanın sorumluluğundadır. Vitrinin teknik detayları teklifte paylaşılacaktır.
    - **INFO DESK:** Katılımcı firmalara ahşap kaplamalı info desk verilecektir. Info deskin üstü ışıksız cam bölmeli, altı kilitli dolap kapaklı olacaktır. Dolap kapaklarına kulp takılacaktır. Her katılımcı için 100x100x40 boyutlarında kilitlenebilir kapaklı ön yüzeyi firma logosunun uygulanacaktır.
    - **BAR TABURESİ:** Her firmaya 1 adet bar taburesi verilecektir.
    - **KİLİTLİ DOLAP:** Her firmaya 1 adet 80x80x40 cm kilitlenebilir dolap verilecektir.
    - **BROŞÜRLÜK:** Her firmaya 1 adet A4 broşürlük verilecektir.
    - **ÇÖP KUTUSU:** Her firmaya 1 adet verilecektir. Çöp kovaları içi temiz olmalı, kapaklı olmalı ve çöp torbası ile teslim edilmelidir.
    - **ELBİSE ASKISI:** Her firmaya duvara monte veya ayaklı 1 adet elbise askısı verilecektir.
    - **FOLYO KESİM FİRMA İSİMLERİ:** Ön alında Stant numarası ile birlikte firma isimleri yer alacaktır. Arka duvar üzerinde bant olarak folyo renk ve üzerinde firma ismi yer alacaktır. Köşe firmalar için 2 ADET, ara stantlar için 3 ADET alınlık isim baskısı yapılacaktır.
    - **DEPO:** **Kapalı depo talebi olan firmalar konstrüksiyon firmasıyla görüşerek kendilerine ekstra bedel ödeyerek yaptırabilir. Render onayı firmaya ve İKMİB’e sunulacaktır.**
    1. Yüklenici firma stokunda bulunan cam vitrin, info desk, cam raf, masa, sandalye gibi ürünlerin fotoğraflarını ileterek onay isteyecektir.
    2. Teklif veren firmalar, **ekstra malzeme/hizmet (mobilya, görsel baskı, duvar sıvama vb.)** listesine ait fiyatlandırmalarını da **fiyat teklifi ile birlikte** göndermelidir.
    3. Katılımcı firmalar stantlarında yer alan standart mobilyalar arasında değişim yapma hakkına sahiptir. Örneğin; 1 adet vitrin iptal ederek yerine 1 adet lightbox değişimi isteyebilir. Ancak 1 adet vitrin iptal ederek yerine LED TV veya duvarının komple görsel kaplanmasını talep edemez, ek ücreti ödemek durumundadır. Ancak katılımcı firma lightbox görselini iptal ederek komple duvar görsel giydirme satın alıyor ise lightbox baskı metrajı toplam folyo baskı metrajından mahsup edilecektir. Teklif veren firmalar bu şartı kabul etmiş sayılır.
  1. **TESLİM KOŞULLARI VE HİZMET KALİTESİ**
     1. Türkiye Pavyonu anahtar teslimi İKMİB’ e yapılacaktır.
     2. Malzemeler ve kullanılacak diğer ekipmanlar temiz ve iyi durumda olacaktır. Konstrüksiyonda aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:
* Stant üst alınlığı baskı ve malzeme kalitesi, düzgün bir şekilde gerilmiş ve yerleştirilmiş olması.
* Konstrüksiyon işçilik ve malzeme kalitesi, boyalı alanların son kat boyalarının düzgün bir şekilde yapılmış olması.
* Stant üzerinde yer alan tabelaların ve ışıklı logoların imalat kalitesi.
* Sarf malzemelerin sağlam, kaliteli ve temiz olması. Örneğin;
* Koltuk: Deri kısımların temiz ve yırtıksız olması.
* Televizyon: Ekranın çiziksiz, boyasız olması, Kumanda vs. gibi aparatlarının tam olması ve düzgün çalışması.
* Sandalye: Yüzeyinin temiz ve çiziksiz olması, bacaklarının dengeli olması.
* Vitrin: Vitrin profillerinin çiziksiz ve darbesiz olması, cam yüzeylerde çatlak olmaması, boya ve demir kaynak işlemlerinin düzgün yapılması.
* Özel sipariş malzemelerin uygun olarak üretilmiş olması ve Stanta yerleşiminin yapılması.
* Stant tesliminin saatinde, eksiksiz olarak yapılmış olması.
* Stant aydınlatma ve elektrik sisteminin düzgün ve arızasız olarak montajlanmış olması.
* Temizlik ekibinin sözleşmede belirtilen şekilde görevini yapmış olması.
* Fuarda çalışan ekibin çalışma düzeni ve kalitesi ve yeterli sayıda olması.
* Fuarın açık olduğu saatlerde, Stanta destek vermesi gereken ekibin görevini yerine getirmesi, zamanında fuar alanında bulunması.
  1. **PROJEYE UYGUNLUK**
     1. Organizasyonun Türkiye Pavyonu örnek teknik çizim ve 3D stant görselleri ekte sunulmaktadır. **(Ek-4)**
     2. Yüklenici firma işbu şartname konusu olan Türkiye Pavyonunu ekli örnek çizim ve görsellere uygun olarak, işbu şartnamede belirtilen nitelik, renk ve desende malzemeleri kullanarak inşa etmelidir.
     3. İnşa esnasında detay işçiliğine, mobilya ve malzeme temizliğine dikkat edilecektir. Yüklenici firmanın ekli çizimdeki veya mutabık kalınan alternatif çizimdeki teknik hususlara, malzeme Stantartlarına aykırı malzeme kullanmasının tespiti halinde, İKMİB tarafından sözleşmenin feshi ve zararın tazmin talebi hakkını doğuracaktır.
     4. Yüklenici firma bahse konu projede yapmak zorunda kalabileceği her bir değişikliği İKMİB yetkilisine iletmekle yükümlü olup, İKMİB’den onay almadan projede hiçbir değişiklik yapamayacaktır.
     5. Yüklenici firma, Fuar İdaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla, gerekli teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür.
     6. Türkiye Pavyonunun ölçülendirilmiş projesini onay almak üzere Fuar İdaresine göndermek yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
  2. **ZEMİN MALZEMESİ**
     1. Stant zeminleri bukle halı olacaktır. Yüklenici firma tarafından İKMİB’e renk alternatifleri sunulacaktır. Halılar kendinden naylonlu olacak ve fuar teslim gününde sökülecektir. Halı kenarları zemine fikslendikten sonra halı çıtası ile finishleri yapılacaktır. Halı numunesi gösterilerek onay alınacaktır.
  3. **STANT KONSTRÜKSİYONU**
     1. Firma bölücü duvarları 18 mm. beyaz suntalam olacaktır. Bölücü duvarlar, yeni ve kullanılmamış beyaz renkli 18 mm. suntalamdan imal edilecektir. 15 cm’lik taç kısmı **kırmızı renk suntalamdan** imal edilecektir. Firma bölücü duvarları 210 cm. yüksekliğinde olacaktır. Stant üst görseline kadar yükseklik 240 cm. olacaktır, taç kalınlığı 15 cm, görsel alanı 145 cm olacaktır. Toplam Stant yüksekliği, fuar idaresinin iznine göre zemin dahil 400 cm. olacaktır.
     2. Firma bölücü duvarlarının ön yüzeyinde **lacivert veya turkuaz renk suntalam** totem uygulaması yapılacaktır. Üzerinde 50x50 cm çift taraflı firma logosu uygulaması ve TÜRKİYE markasına ait çizgi grafiği uygulaması yapılacaktır.
  4. **STANT ÜST ALINLIĞI**
     1. Stant üst alınlık alanları ekte örneği sunulan projede belirtildiği şekilde vinil ya da tekstil malzemenin gerilmesi ile oluşturulacaktır. Görsel yüksekliği, yükseklik iznine göre 95 cm ila 145 cm arasında olacaktır. Görselin yer aldığı malzemenin nakliye esnasında düzgün muhafaza edilmesine, kırıştırılmamasına özen gösterilecek ve fuar alanında düzgün bir şekilde gerilerek Stanta uygulanacaktır.
  5. **GRAFİKLER**
     1. Stantlar üzerine yerleştirilecek olan tüm görsel malzeme, slogan, logo ve baskıların tamamı yüklenici firma tarafından yapılarak monte edilecek olup, üretim, baskı bedeli teklif bedeline dahildir.
     2. Stant katılımcı alanlarında 80 cm x 120 cm lightbox uygulaması yapılacaktır. Lightboxlar alüminyum çerçeveye sahip tekstil box olacaktır. Fitilli tekstil görsel malzemesi alüminyum kasaya gerilecektir. Vinil malzeme uygulaması kabul edilmeyecektir.
     3. Karşılama bankolarının önlerine 100 cm x 70 cm ölçülerinde firma logoları uygulanacaktır.
     4. Ara bölücü duvarlarda önlü arkalı kullanılacak şekilde 50x50 cm ölçülerinde logo kullanılacaktır.
     5. Stant üst alınlıklarında firma isimleri düz yazı ile yazılacaktır.
  6. **FİRMA STANTLARI İÇİNDE TESLİM EDİLECEK MALZEMELER**

|  |  |
| --- | --- |
| **9 M2 ARA STANTLAR** |  |
| 2 ADET Firma Logo  1 ADET Banko Önü Firma Logosu  1 ADET Işıklı Görsel Baskı  1 ADET Karşılama Bankosu  1 ADET Banko Taburesi  1 ADET Yuvarlak Ahşap Masa  4 ADET Sandalye  1 ADET Kilitli Keson  1 ADET 4’lü Ahşap Vitrin  1 ADET 3'lü Cam Raf Sistemi  1 ADET 4'lü Ahşap Raf Sistemi  1 ADET Banko’ya Monte A4 Broşürlük  1 ADET Duvar’a Monte Elbise Askısı  1 ADET 220 v Gömme Priz ve Adaptör  1 ADET Çöp Kutusu |  |
| **12 – 15 M2 ARA STANTLAR** | **12 – 15 M2 KÖŞE STANTLAR** |
| 2 ADET Firma Logo  1 ADET Banko Önü Firma Logosu  1 ADET Işıklı Görsel Baskı  1 ADET Karşılama Bankosu  1 ADET Banko Taburesi  2 ADET Yuvarlak Ahşap Masa  8 ADET Sandalye  1 ADET Kilitli Keson  1 ADET 4’lü Ahşap Vitrin  2 ADET 3'lü Cam Raf Sistemi  1 ADET 4'lü Ahşap Raf Sistemi  1 ADET Banko’ya Monte A4 Broşürlük  1 ADET Duvar’a Monte Elbise Askısı  1 ADET 220 v Gömme Priz ve Adaptör  1 ADET Çöp Kutusu | 2 ADET Firma Logo  1 ADET Banko Önü Firma Logosu  1 ADET Işıklı Görsel Baskı  1 ADET Karşılama Bankosu  1 ADET Banko Taburesi  2 ADET Yuvarlak Ahşap Masa  8 ADET Sandalye  1 ADET Kilitli Keson  1 ADET 4’lü Ahşap Vitrin  2 ADET 3'lü Cam Raf Sistemi  1 ADET 4'lü Ahşap Raf Sistemi  1 ADET Banko’ya Monte A4 Broşürlük  1 ADET Duvar’a Monte Elbise Askısı  1 ADET 220 v Gömme Priz ve Adaptör  1 ADET Çöp Kutusu |
| **18 M2 ARA STANTLAR** | **18 M2 KÖŞE STANTLAR** |
| 2 ADET Firma Logo  1 ADET Banko Önü Firma Logosu  1 ADET Işıklı Görsel Baskı  1 ADET Karşılama Bankosu  1 ADET Banko Taburesi  3 ADET Yuvarlak Ahşap Masa  12 ADET Sandalye  1 ADET Kilitli Keson  1 ADET 4’lü Ahşap Vitrin  3 ADET 3'lü Cam Raf Sistemi  1 ADET 4'lü Ahşap Raf Sistemi  1 ADET Banko’ya Monte A4 Broşürlük  1 ADET Duvar’a Monte Elbise Askısı  1 ADET 220 v Gömme Priz ve Adaptör  1 ADET Çöp Kutusu | 2 ADET Firma Logo  1 ADET Banko Önü Firma Logosu  1 ADET Işıklı Görsel Baskı  1 ADET Karşılama Bankosu  1 ADET Banko Taburesi  3 ADET Yuvarlak Ahşap Masa  12 ADET Sandalye  1 ADET Kilitli Keson  1 ADET 4’lü Ahşap Vitrin  3 ADET 3'lü Cam Raf Sistemi  1 ADET 4'lü Ahşap Raf Sistemi  1 ADET Banko’ya Monte A4 Broşürlük  1 ADET Duvar’a Monte Elbise Askısı  1 ADET 220 v Gömme Priz ve Adaptör  1 ADET Çöp Kutusu |
| **21 – 24 – 27 M2 ARA STANTLAR** | **21 – 24 – 27 M2 KÖŞE STANTLAR** |
| 2 ADET Firma Logo  1 ADET Banko Önü Firma Logosu  3 ADET Işıklı Görsel Baskı  1 ADET Karşılama Bankosu  1 ADET Banko Taburesi  3 ADET Yuvarlak Ahşap Masa  12 ADET Sandalye  1 ADET Kilitli Keson  3 ADET 4’lü Ahşap Vitrin  2 ADET 3'lü Cam Raf Sistemi  1 ADET 4'lü Ahşap Raf Sistemi  1 ADET Banko’ya Monte A4 Broşürlük  1 ADET Duvar’a Monte Elbise Askısı  1 ADET 220 v Gömme Priz ve Adaptör  1 ADET Çöp Kutusu | 2 ADET Firma Logo  1 ADET Banko Önü Firma Logosu  3 ADET Işıklı Görsel Baskı  1 ADET Karşılama Bankosu  1 ADET Banko Taburesi  3 ADET Yuvarlak Ahşap Masa  12 ADET Sandalye  1 ADET Kilitli Keson  3 ADET 4’lü Ahşap Vitrin  2 ADET 3'lü Cam Raf Sistemi  1 ADET 4'lü Ahşap Raf Sistemi  1 ADET Banko’ya Monte A4 Broşürlük  1 ADET Duvar’a Monte Elbise Askısı  1 ADET 220 v Gömme Priz ve Adaptör  1 ADET Çöp Kutusu |

* 1. **İKMİB STANTI İLE MUTFAK-DEPO ALANININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**
     1. Organizasyonda kurulacak **İKMİB Stantında yer alması gerekli mobilya ve malzemeler** aşağıdaki sıralanmıştır:

• 1 ADET 3’lü Beyaz Renk Koltuk

• 1 ADET 2’li Beyaz Renk Koltuk

• 2 ADET Masa

• 6 ADET Sandalye

• 1 ADET Kilitlenebilir Info Desk (Ön kısmında Birliğin bildireceği isim yazılı ve logolu)

• 1 ADET Bar Taburesi

• 1 ADET Broşürlük

• 1 ADET LED TV (USB video oynatma özellikli) (1920 \* 1080 mm)

• 1 ADET Çöp Kovası ve çöp poşeti

• Duvara Monte Elbise Askısı

• 1 ADET Printer (Scanner ve fotokopi özellikli)

• 1 ADET Laptop

• 1 ADET yapay çiçek süslemesi

* + 1. Stantın duvarları İKMİB’in uygun gördüğü şekilde görsellerle giydirilecektir. Stanta uygulanacak görsel baskı uygulaması için yüklenici firma ek bedel talep etmeyecektir. İKMİB stantlarında dijital baskı yerine bazı alanlarda lightbox talep edilebilir.
    2. İKMİB Stantının içinde 1.1.1. maddedeki mobilya ve malzemelere ilavaten; ziyaretçilere catering hizmeti sunabilecek büyüklükte ve içinde elektrik ve su bağlantısı yapılmış bir mutfak-depo bölümü yer almalıdır. Bu bölümün içinde de aşağıdaki malzemelerin yer alması gerekmektedir:
    - 1 ADET Evye (Bağlantısı yapılmış)
    - Uygun büyüklükte çalışma tezgahı
    - 1 ADET Büyük Boy Buzdolabı
    - 1 ADET Büyük Boy Çöp Kovası
    - 1 ADET Askılık
    - Duvarda yiyecek ve içecek depolama amaçlı yeterince raf ünitesi
    - 2 ADET Kettle
    - 2 ADET Tepsi
    - 1 ADET Filtre Kahve Makinası
    - 3 ADET Büyük termos
    - 1 Servis Arabası

**EKLER**

**Ek-1 Fiyat Teklif Formu**

**Ek-2 Cosmoprof NA 26 Miami Fuarı – Türkiye Pavyonu Alan Krokisi**

**Ek-3 Cosmoprof NA 26 Miami Fuarı – Türkiye Pavyonu Yerleşim Planı**

**Ek-4 Cosmoprof NA 26 Miami Fuarı – Firma ve İKMİB Stantı Örnek Teknik Çizim ve 3D Görseli**


**Ek-1 Fiyat Teklif Formu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FİRMA ÜNVANI** |  | | |
| **FİYAT TEKLİFİ** | **BİRİM M2 FİYATI  (USD)** | **TOPLAM ALAN** | **TOPLAM FİYAT**  **(USD)** |
| **(Ekli Görsellere Göre)** |  | **250 m2** |  |


**FİRMA UNVANI**

**Kaşe ve İmza**

**Ek-2 Cosmoprof NA 26 Miami Fuarı – Türkiye Pavyonu Alan Krokisi**



**Ek-3 Cosmoprof NA 26 Miami Fuarı – Türkiye Pavyonu Yerleşim Planı (taslak)**



**Ek-4 Cosmoprof NA 26 Miami Fuarı – Firma ve İKMİB Stantı Örnek Teknik Çizim ve 3D Görseli**







